## Trafo stanice
Dodatno potrebni podaci za projekat u javnom osvetljenju (JO)
Podaci o trafo-stanicama (TS)
Klaster br. 1 | Savino Selo
Pojasnjenja
1) Tip TS | 2) Nacin uključivanja/ isključivanja JO | 3) Sistem upravljanja JO | 4)Tip upravljanja
Zgrada | Iz TS | MTK | Celonoćno = CN
Limena | Štafetno (navesti TS koja pokreće niz) | RTK | Polunoćno = PN
MBTS |  | Tajmer | Smanjenje jačine osvetljenosti = P
U zgradi |  | Foto-rele
Kula |  | RTK
Poliesterska |  | Drugo
Stubna, na čeličnom stubu
Stubna, na betonskom stubu
Portalna čelična
Portalna drvena
Drugo
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 1
2 Naziv: | Kosovska | godište: | 2012
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 125A, 125A, 125A
4 Tip TS1): | Stubna, na čeličnom stubu | izlazni osigurači: | 35A, 35A, 35A, 35A
5 Adresa | XXX BB | konstanta: | 1
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 250 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto-rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | DB2 Enel Beograd
13 Brojilo reg. broj: | 286088
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 10-60A
15 Potrošački broj: | 89 37583
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 2
2 Naziv: | M. Tita | godište:
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 125A, 160A, 125A
4 Tip TS1): | Kula | izlazni osigurači: | 100A, 80A, 80A, 80A
5 Adresa | Maršala Tita BB | konstanta: | 20
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | RTK
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3CTV ISKRA
13 Brojilo reg. broj: | 6154834
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 5A
15 Potrošački broj: | 89 5350
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 3
2 Naziv: | Janka Čmelnika | godište: | 1985
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 125A, 125A, 125A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači: | 80A, 63A, 100A, 36A
5 Adresa | Janka Čmelniika BB | konstanta: | 1
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 250 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | RTK
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T28FU Iskra Kranj
13 Brojilo reg. broj: | 7184433
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 10-60A
15 Potrošački broj: | 89 31917
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 4
2 Naziv: | Bratstva Jedinstva | godište: | 1972
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 100A, 160A, 160A
4 Tip TS1): | Kula | izlazni osigurači: | 80A, 63A, 100A, 100A
5 Adresa | Bratstva Jedinstva BB | konstanta: | 20
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T22t Iskra Kranj
13 Brojilo reg. broj: | 1242810
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 5A
15 Potrošački broj: | 89 5784
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 5
2 Naziv: | Ive Lole Ribara | godište: | 1997
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 80A, 63A, 80A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači:
5 Adresa | Ive Lole Ribara BB | konstanta:
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 160 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | RTK
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | 10A2N4211 Rudi Čajavec
13 Brojilo reg. broj: | 13127
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji):
15 Potrošački broj: | 89 40398
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 6
2 Naziv: | Nikola Tesla | godište: | 1996
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 100A, 100A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači:
5 Adresa | Bratstva-Jedinstva BB | konstanta: | 20
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto-rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | TP3d05R Ei Niš
13 Brojilo reg. broj: | 1136
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 5A
15 Potrošački broj: | 89 5644
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 7
2 Naziv: | Zodijak | godište: | 1965
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 32A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači:
5 Adresa | Maršala Tita BB | konstanta: | 1
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 160 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | RTK
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3Ct1 Iskra Kranj
13 Brojilo reg. broj: | 7184448
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 10-60A
15 Potrošački broj: | 89 16217
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 8
2 Naziv: | Mlin | godište: | 1982
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 80A, 160A
4 Tip TS1): | Kula | izlazni osigurači: | 63A, 63A, 80A
5 Adresa | Maršala Tita BB | konstanta: | 20
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | RTK
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3Ct1 Iskra Kranj
13 Brojilo reg. broj: | 6035934
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 5A
15 Potrošački broj: | 89 16209
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 9
2 Naziv: | Petra Drapšina | godište: | 1985
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 100A, 63A, 80A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači: | 50A, 63A, 50A, 50A
5 Adresa | XXX | konstanta: | 1
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto-rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3FV Iskra Kranj
13 Brojilo reg. broj: | 6157891
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 10-60A
15 Potrošački broj: | 89 53066
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 10
2 Naziv: | Branko radičević | godište: | 1989
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 80A, 100A, 100A
4 Tip TS1): | zidana trafo-stanica (kula) | izlazni osigurači: | 50A, 80A, 80A, 63A
5 Adresa | Branka Radičevića BB | konstanta: | 20
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto-rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3CTV Iskra Kranj
13 Brojilo reg. broj: | 8057621
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 5A
15 Potrošački broj: | 89 5610
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 11
2 Naziv: | Đure Jakšića | godište: | 2012
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 50A, 50A, 50A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači:
5 Adresa | Đ. Jakšića - M. Tita | konstanta: | 1
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak):
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto-rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3CTV Iskra
13 Brojilo reg. broj: | 288790
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 10-60A
15 Potrošački broj: | 89 203414
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 12
2 Naziv: | Centar | godište: | 1977
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 160A, 100A, 100A
4 Tip TS1): | Kula | izlazni osigurači: | 80A, 50A, 100A
5 Adresa | Maršala Tita BB | konstanta: | 20
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 400 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | RTK
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T22t Iskra
13 Brojilo reg. broj: | 2721008
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 5A
15 Potrošački broj: | 89 5709
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne
1 Trafo-stanica (TS) i tehnicki podaci | TS 13
2 Naziv: | Kosančić Kosa | godište: | 1981
3 Elektrodistribucija: | Sombor | ulazni osigurači: | 63A, 53A, 63A
4 Tip TS1): | stubna na čeličnom stubu | izlazni osigurači:
5 Adresa | Kosančić BB | konstanta: | 1
6 Broj transformatora (ako je dostupan podatak):
7 Snaga svakog transformatora [kW] (ako je dostupan podatak): | 250 kVA
8 Nacin ukljucivanja/iskljucivanja JO2) | iz TS
9 Sistem upravljanja JO3) | Foto-rele
10 Tip upravljanja4) | CN
11 Izvod i brojilo JO | 1 | 2 | 3 | 4
12 Tip: | T3C1
13 Brojilo reg. broj: | 6012807
14 Nazivna struja [A] (ako podatak postoji): | 10-40A
15 Potrošački broj: | 89 5954
16 Daljinsko očitavanje [da/ne]: | ne

## Prikljucna mesta
Dodatno potrebni podaci za projekat u javnom osvetljenju (JO)
Podaci o prikljucnim mestima
Klaster br. 1 | Savino Selo
Pojasnjenja
5) Kategorija saobraćajnic |  |  |  | 6) Prisustvo drugih instalacija |  |  |  | 7) Pristupačnost za mehanizaciju
Magistralna | Sabirna |  |  | ED Mreža Al-Ce |  |  |  | Za svu mehanizaciju
Regionalna | Pristupna |  |  | ED Mreža SKS |  |  |  | Samo za laka vozila
Gradska saobraćajnica I reda | Pešačka zona |  |  | TT |  |  |  | Samo za terenska vozila
Gradska saobraćajnica II reda | Dekorativna - spomenik |  |  | Javni transport |  |  |  | Nepristupačno
Seoski put | Dekorativna - fasada |  |  | Kablovska TV
Drugo
1 Naziv ulice | Branka Deletića
2 Duzina ulice [m] | 1426
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 39
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 2 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 1 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 7 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 3 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 3 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 2 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 3 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 3 | 6.5 | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 2 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 7 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
...
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Branka Radičevića
2 Duzina ulice [m] | 1353
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 38
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 2 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 3 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 1 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 2 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 5 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 2 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 6 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 6 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 2 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Bratstva jedinstva
2 Duzina ulice [m] | 1659
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 47
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 3 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 7 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 1 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 2 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 1 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 7 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 2 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 3 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 4 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 3 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 3 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Đure Jakšića
2 Duzina ulice [m] | 878
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 21
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti | 4 | 3.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
...
Stub - betonski | 1 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 1 | 5.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 2 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 3 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 1 | 5.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Branko Radičević
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Ive Lola Ribara
2 Duzina ulice [m] | 1409
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 40
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - drevni | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - drevni | 2 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - drevni | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - drevni | 1 | 8 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - drevni | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - drevni | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 4 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 2 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 3 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 5 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 2 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - betonski | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Ive Lola Ribara
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Janka Čmelnika
2 Duzina ulice [m] | 903
3 Kategorija ulice5) | Magistralna
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 39
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 4 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - drevni | 5 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - drevni | 1 | 5.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - drevni | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - drevni | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - drevni | 2 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - drevni | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - drevni | 4 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - drevni | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - drevni | 2 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 3 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 1 | 8 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
...
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - celicni - resetkasti | 3 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Kanalska
2 Duzina ulice [m] | 223
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 17
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 3 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - drevni | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - drevni | 3 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - drevni | 2 | 7.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - drevni | 1 | 8 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 3 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 1 | 6 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Kosovska
2 Duzina ulice [m] | 191
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 5
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
Stub - betonski | 3 | 7 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Kosovska
...
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Maršala Tita
2 Duzina ulice [m] | 1423
3 Kategorija ulice5) | Magistralna
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 97
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - drevni | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - drevni | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - drevni | 1 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - drevni | 1 | 8 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - Cevasti | 4 | 3.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - Cevasti | 4 | 5.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - Cevasti | 1 | 9 | 35 | 3 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
...
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 5 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 2 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - betonski | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 2 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 5 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 7 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 2 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 7 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 11 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 3 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 35 | 2 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 9 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Stub - betonski | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Đure Jakšića
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6 | 35 | 2 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6 | 35 | 2 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - celicni - resetkasti | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - celicni - resetkasti | 5 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 10.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Drugo
1 Naziv ulice | Nikole Tesle
2 Duzina ulice [m] | 164
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 4
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 1 | 5.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - betonski | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
...
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Petefi Šandora
2 Duzina ulice [m] | 696
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 18
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 1 | 6 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 4 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - betonski | 7 | 6.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 |  | 40 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 40 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Janka Čmelnika
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Petra Drapšina
2 Duzina ulice [m] | 908
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 22
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - drevni | 3 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - drevni | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - drevni | 1 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - drevni | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 3 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 3 | 7 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Stub - betonski | 1 | 7.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Stub - betonski | 2 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Mlin
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 35 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | MBTS Nikola Tesla
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 35 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | STS Petra Drapšina
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Slavka Rodića
2 Duzina ulice [m] | 1113
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 29
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni
...
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 4 | 7.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 5 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 2 | 6 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 2 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 2 | 7.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 1 | 8 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski | 4 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Centar
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Vukomana Kruščića
2 Duzina ulice [m] | 883
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 18
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - drevni | 3 | 5.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - drevni
Stub - drevni
Stub - drevni
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 6 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 4 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 4 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski | 3 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS M. Tita
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Stub - celicni - resetkasti
Zatega
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo
1 Naziv ulice | Železnička
2 Duzina ulice [m] | 435
3 Kategorija ulice5) | Gradska saobraćajnica I reda
4 Ukupan broj prikljucnih mesta | 23
Vrsta prikljucnog mesta | Broj | Visina [m] | Procenjeno rastojanje izmedju prikljucnih mesta [m] | Broj svetiljki po prikljucnom mestu | Prisustvo drugih instalacija6) | Pristupacnost za mehanizaciju7) | Prikljuceno na trafo-stanicu (upisite naziv trafo-stanice) | Komentar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Stub - drevni | 1 | 5.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - drevni | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - drevni | 4 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - drevni
Stub - drevni
Stub - Cevasti
...
Stub - betonski | 2 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 3 | 7.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 8 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 1 | 6.5 | 30 | 2 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski | 4 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - betonski noceci 60 ugaoni
...
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 6.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 7.5 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 | 9 | 30 | 1 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
Stub - celicni - resetkasti | 1 |  | 30 | 0 | ED Mreža Al-Ce | Za svu mehanizaciju | ZTS Bratstva jedinstva
...
Zid
...
Reklama
...
Drugo

## Svetiljke_Sijalice
Dodatno potrebni podaci za projekat u javnom osvetljenju (JO)
Podaci o svetiljkama i sijalicama
Klaster br. 1 | Savino Selo
Pojasnjenja
Trafo | 8) Naziv sijalica | [5 empty] | 9) Tip upravljanja
stanica | Skraceni | Dug naziv
TS1 | HgVP | Živina sijalica visokog pritiska, eliptična |  |  |  |  | Celonoćno = CN
TS2 | HgVP-mix | Živina sijalica visokog pritiska, eliptična - sa ugrađenim predspojnim uređajem |  |  |  |  | Polunoćno = PN
TS ... | NaVP | Natrijumova sijalica visokog pritiska -cevna |  |  |  |  | Smanjenje jačine osvetljenosti = P
Naziv ulice | Branka Deletića |  |  |  | ZTS Branko Radičević |  |  | Naziv ulice | Branka Deletića |  |  |  | ZTS Centar |  |  | Naziv ulice | Branka Deletića |  |  |  | ZTS M. Tita
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 7 | ZTS Branko Radičević |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 4 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 7 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | 1 | ZTS Branko Radičević |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Branka Radičevića |  |  |  | STS Kosovska |  |  | Naziv ulice | Branka Radičevića |  |  |  | STS Petra Drapšina |  |  | Naziv ulice | Branka Radičevića |  |  |  | ZTS Branko Radičević |  |  | Naziv ulice | Branka Radičevića |  |  |  | ZTS Centar
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 8 | STS Kosovska |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 4 | STS Petra Drapšina |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 17 | ZTS Branko Radičević |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | 1 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Bratstva jedinstva |  |  |  | MBTS Nikola Tesla |  |  | Naziv ulice | Bratstva jedinstva |  |  |  | STS Ive Lola Ribara |  |  | Naziv ulice | Bratstva jedinstva |  |  |  | STS Janka Čmelnika |  |  | Naziv ulice | Bratstva jedinstva |  |  |  | ZTS Bratstva jedinstva
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 9 | MBTS Nikola Tesla |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 4 | STS Ive Lola Ribara |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 6 | STS Janka Čmelnika |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 8 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | 1 | MBTS Nikola Tesla |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | 1 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | 1 | STS Janka Čmelnika |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Đure Jakšića |  |  |  | STS Đure Jakšića |  |  | Naziv ulice | Đure Jakšića |  |  |  | STS Ive Lola Ribara |  |  | Naziv ulice | Đure Jakšića |  |  |  | ZTS Branko Radičević
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 4 | STS Đure Jakšića |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 2 | STS Ive Lola Ribara |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 4 | ZTS Branko Radičević |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Ive Lola Ribara |  |  |  | MBTS Nikola Tesla |  |  | Naziv ulice | Ive Lola Ribara |  |  |  | STS Ive Lola Ribara |  |  | Naziv ulice | Ive Lola Ribara |  |  |  | STS Janka Čmelnika |  |  | Naziv ulice | Ive Lola Ribara |  |  |  | ZTS Bratstva jedinstva
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | 1 | STS Janka Čmelnika |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 6 | MBTS Nikola Tesla |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 7 | STS Ive Lola Ribara |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 5 | STS Janka Čmelnika |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 6 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | 1 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | 1 | STS Ive Lola Ribara |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Janka Čmelnika |  |  |  | STS Janka Čmelnika |  |  | Naziv ulice | Janka Čmelnika |  |  |  | STS Kosovska |  |  | Naziv ulice | Janka Čmelnika |  |  |  | ZTS M. Tita
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 3 | STS Janka Čmelnika |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 10 | STS Kosovska |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 9 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | 1 | STS Kosovska |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | 1 | STS Kosovska |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | 1 | STS Kosovska |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Kanalska |  |  |  | MBTS Nikola Tesla
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 10 | MBTS Nikola Tesla |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40
HgVP 400/E40
HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50
NaVP 70
NaVP 100
NaVP 150
NaVP 250
NaVP 400
Naziv ulice | Kosovska |  |  |  | STS Kosovska
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 5 | STS Kosovska |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40
HgVP 400/E40
HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50
NaVP 70
NaVP 100
NaVP 150
NaVP 250
NaVP 400
Naziv ulice | Maršala Tita |  |  |  | STS Đure Jakšića |  |  | Naziv ulice | Maršala Tita |  |  |  | STS Petra Drapšina |  |  | Naziv ulice | Maršala Tita |  |  |  | ZTS Centar |  |  | Naziv ulice | Maršala Tita |  |  |  | ZTS M. Tita |  |  | Naziv ulice | Maršala Tita |  |  |  | ZTS Mlin
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 8 | STS Đure Jakšića |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 3 | STS Petra Drapšina |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 17 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 23 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 3 | ZTS Mlin |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | 1 | STS Đure Jakšića |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | 1 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 250/E40 | 2 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | 1 | STS Petra Drapšina |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40 | 2 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40 | 4 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | 1 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | 6 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | NaVP 250 | 1 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Nikole Tesle |  |  |  | MBTS Nikola Tesla
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 4 | MBTS Nikola Tesla |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40
HgVP 400/E40
HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50
NaVP 70
NaVP 100
NaVP 150
NaVP 250
NaVP 400
Naziv ulice | Petefi Šandora |  |  |  | STS Janka Čmelnika |  |  | Naziv ulice | Petefi Šandora |  |  |  | ZTS Bratstva jedinstva
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 6 | STS Janka Čmelnika |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 7 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Petra Drapšina |  |  |  | MBTS Nikola Tesla |  |  | Naziv ulice | Petra Drapšina |  |  |  | STS Petra Drapšina |  |  | Naziv ulice | Petra Drapšina |  |  |  | ZTS Mlin
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 3 | MBTS Nikola Tesla |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 8 | STS Petra Drapšina |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 3 | ZTS Mlin |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Slavka Rodića |  |  |  | ZTS Bratstva jedinstva |  |  | Naziv ulice | Slavka Rodića |  |  |  | ZTS Centar
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 4 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 8 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40 | 3 | ZTS Centar |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP 400/E40 | 1 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Vukomana Kruščića |  |  |  | ZTS Bratstva jedinstva |  |  | Naziv ulice | Vukomana Kruščića |  |  |  | ZTS M. Tita
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina) |  | Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou |  |  |  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom | [7 empty] | Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27 | [7 empty] | Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40 | [7 empty] | Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8) | [7 empty] | Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27 | [7 empty] | HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 2 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice | HgVP 125/E27 | 12 | ZTS M. Tita |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27 | [7 empty] | HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40 | [7 empty] | HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | [7 empty] | HgVP 400/E40
HgVP 700/E40 | [7 empty] | HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska | [7 empty] | Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50 | [7 empty] | NaVP 50
NaVP 70 | [7 empty] | NaVP 70
NaVP 100 | [7 empty] | NaVP 100
NaVP 150 | [7 empty] | NaVP 150
NaVP 250 | [7 empty] | NaVP 250
NaVP 400 | [7 empty] | NaVP 400
Naziv ulice | Železnička |  |  |  | ZTS Bratstva jedinstva
| Br. Sijalica | Prikljucene na trafo-stanicu (naziv TS) | Upravljanje |  |  |  | Godisnja stopa zamene (1/godina)
|  |  | Tip9) | Smanjenje jačine osvetljenosti u (%) | Smanjenje snage sijalice (W) | Radni sati na smanjenom nivou
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sa vlaknom
Sa vlaknom 100/E27
Sa vlaknom 200/E27
Sa vlaknom 300/E40
Zivine visokog pritiska8)
HgVP 80/E27
HgVP 125/E27 | 11 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP-mix 160/E27
HgVP 250/E40
HgVP 400/E40 | 2 | ZTS Bratstva jedinstva |  |  |  |  | zamena samo ukoliko je prijavljen kvar sijalice
HgVP 700/E40
Natrijumove visokog pritiska
NaVP 50
NaVP 70
NaVP 100
NaVP 150
NaVP 250
NaVP 400